中央空调常见故障判断方法？

中央空调在现代算得上是我们的生活必需品，我们经常会用得到中央空调，在使用时，我们会常遇到一些问题，那我们应该怎样支判断中央空调的常见故障呢？

对家用空调器常见故障的判断基本方法是：看、听、摸、测、析。

1、看:仔细观察空调器各部件的工作情况，重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分，判断它们工作是否正常。

2、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常，有无异常声音，风扇运转有无杂音，噪音是否过大等。

3、摸：用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况，有助于判断故障性质与部位。

4、测:为了准确判断故障的性质与部位，常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。

5、析:经过上述几种检查手段所获得的结果，大多只能反映某种局部状态。